Ко всем бачкам Artceram можно подключить воду либо через трубу, заведя ее внутрь бачка, либо через гибкую подводку снаружи бачка, на усмотрение клиента. Подвод воды можно делать сверху, сбоку справа или слева. Верхнее отверстие открыто и заглушено, боковые отверстия намечены, их клиент открывает самостоятельно, при необходимости.

Способ №1. Подвод воды гибкой подводкой

Способ №2. Подвод воды трубой внутрь бачка